Projekt

Uchwała nr ....................
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia .................... 2026 r.

w sprawie wniesienia wykonanej infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej
spółki komunalnej Zakład Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912) oraz art. 158 i 261 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, 96, z 2026 r. poz. 176, 187, 644) w związku z § 3 ust. 1 Uchwały Nr LV/474/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5654), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki przekazuje spółce komunalnej: Zakład Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, infrastrukturę techniczną opisaną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w formie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt sporządził

Projekt zaopiniował pod względem prawnym

Załącznik do uchwały nr ....................
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia....................2026 r.

Wykaz wykonanej infrastruktury technicznej

| lp | Lokalizacja wybudowanej infrastruktury | nazwa inwestycji | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JARZEBINOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | Kanalizacja deszczowa w ulicy Jarzębinowej | kanalizacja o długości 309,2 m wraz z przepompownią; kanał z rur PVC DN 315 dł. 107,7m; kanał rur PVC DN 250 dł. 26,30m.; studnie rew. Z kręgów żelb. DN-1000-1kpl; DN 1200- 3 kpl, studnia rozprężna; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200L-20,5m 7 szt; studzienki ściekowe uliczne żelb. DN.500 z osadnikiem 7 kpl; pompownia typu EPS- S14 DN 150 cm 1 kpl; rurociąg tłoczny z rur P1 do D7 |
| 2 | JARZEBINOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Jarzębinowej - osiedle „Nowy Port” | sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 L-10m; studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych DN 1000- 1 kpl; odgałęzienie kan. Sanitarnej do dz.1085 z rur PVC 160L - 3 mb; odgałęzienie san. Do dz. 1097 z rur PVC 160 L-8,0 mb; |
| 3 | KASZTANOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej osiedle „Nowy Port” | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do dz.594 z rur PVC 160 L-5,5 mb |
| 4 | LESZCZYNOWA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ | Kanalizacja deszczowa w ulicy Leszczynowej | kanalizacja deszczowa o długosci 123,6m; kanał z rur PVC DN 250 dł. 104,1m.; studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1000-3 kpl DN 1200-1kpl; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-19,5 mb 6 szt; studzienki ściekowe uliczne żelb. DN 500 z osadnikiem 6 kpl |
| 5 | MORELOWA SIEĆ KANALIZACJi DESZCZOWEJ | Kanalizacja deszczowa w ulicy Morelowej | kanalizacja deszczowa o długości 109,9m; kanał z rur PVC DN 315 dł. 62,7m; studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1200-4 kpl; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-28,5 mb 2 szt; studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe DN 500 z osadniem 2 kpl; pompownia typu EPS-S15 DN 150cm 1 kpl; rurociąg tłoczony z rur PE 225 dł. 18,7 m. |
| 6 | PIASKOWA - ODGAŁĘZIENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego z rur PVC -U 160 x4,7 mm - o długości łącznej 214,68 m - 30 szt |
| 7 | PIASKOWA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej | odcinek zbiorczego kanału sanitarnego dla posesji przy ul. Piaskowej nr 35,37 i 39 z rur PCV-U Dn 200x5,9 mm o długości łącznej 45,78 mb. |
| 8 | USTRONIE - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Ustronie - osiedle „Nowy Port” | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do dz. 548 z rur PVC 160mm L-4,0 mb; odgałęzienie kanalizacji sanitarnej dz dz. 550 z rur PVC 160 mm L- 4,5 mb. |

uzasadnienie

W związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały niezbędnym jest przekazanie w formie aportu wybudowanych elementów sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. celem włączenia ich do systemu sieci miejskiej oraz celem prowadzenia prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej.

Jednocześnie zwiększeniu ulega kwota podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
o wartości wykonanej infrastruktury technicznej, a udziały obejmie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.